# Kétrétegű felületkezelt csaphornyos tömörfa parketta minőségi leírás

Doussie fafaj minőségi osztályai:

Natur:

- Egységes színhatás

- Természetes színeltérés

- Szép rajzolat

- Egészséges göcs Ø 5 mm-ig megengedett.

Classic:

- Mozgalmas színhatás

- Durva szövetszerkezet

- Foltosság, elszíneződés megengedett

- Egészséges göcs Ø 8 mm-ig megengedett.